ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели. Этот текст Вы скачали с сайта www.medscience.narod.ru.

Сайтом, подборкой и размещением материалов на сайте занимаются всего 2 человека. Мы не в состоянии отредактировать и исправить все опечатки, привети все документы (хотя очень стараемся)  в приличный вид. Если Вы отредактируете текст, исправите опечатки – прошу Вас прислать его нам, мы разместим готовый «новенький» материал на сайте, взамен старого. Безмерно Вам благодарны.

E-mail: am678@id.ru

Г лава II                            СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА             , ", РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ                 ,, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОСТЕОСИНТЕЗА        <

РЕАКЦИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА НА МЕТАЛЛ                         '

Внедрение в практику лечения больных с переломами костей металлического остеосинтеза знаменует собой крупное достижение в хирургии. С его помощью хирургам удается получить при определенных категориях переломов замечательные результаты. Вместе с тем, металлическому остеосинтезу присущи и серьезные недостатки. Первым и самым крупным из них является то, что инородное тело, которое вводится в ткани организма, может оказать на них неблагоприятное воздействие. Второй недостаток состоит в том, что металлический фиксатор в последующем, как правило, необходимо удалять, т. е. произвести вторую операцию.

В связи с большим числом осложнений многие хирурги высказались против применения металлических фиксаторов, считая, что своим присутствием они вызывают отрицательное воздействие на костную ткань.

М. М. Казаков (1952) на основании опыта Ленинградского института травматологии и ортопедии пришел к выводу о необходимости ограничения применения металлических фиксаторов при переломах. А. М. Зыман (1949), например, заявил, что металл полностью скомпрометировал себя из-за резкого раздражающего действия на ткани.

Дальнейшие исследования показали, что причиной большинства осложнений является не столько сам факт применения металлических фиксаторов, сколько нерациональный химический состав металлов, из которых они изготовлялись.

Вначале считалось, что осложнения являются результатом непосредственного токсического воздействия металла на ткани (Bartlett, 1912; Waltner, 1929). Однако вскоре пришли к убеждению, что многие из них являются следствием электрических процессов. Пластинки, винты, проволоку и др. в конце прошлого и начале настоящего столетия делали из латуни, гальванизированного железа, бронзы с примесью фосфора, сплавов алюминия и бронзы, никеля и меди. Будучи введенными в ткани организма, фиксаторы из этих сплавов омывались тканевой жидкостью, содержащей соли и кислоты, то есть практически электролитом, что вело к распаду (коррозии) металла. Пары разнородных металлов образовывали при этом не что иное, как гальванические элементы. Сам процесс коррозии и высвобождающиеся при этом ионы металлов действовали губительно на окружающие ткани.

Изучением вопроса реакции тканей живого организма на различные металлы занимались А. А. Васильев (1930), В. Н. Гиммельман (1933), М. М. Левин (1933), М М. Казаков, А И. Опасова (1934). В более позднее время этот вопрос подробно изучали И. Г. Герцен (1956), П. В. Сиповский (1956), В. В. Соколов (1950), Л. И. Шулутко (1948) и др.

Наиболее обстоятельным явилось исследование А. А. Васильева, который провел большую экспериментальную работу по выяснению степени реакции

тканей на различные металлы. Уже в ближайшее время после имплантации автор обнаруживал окрашивание в бурый цвет прилегающих к металлу тканей. При микроскопическом исследовании этих тканей определялось большое количество полиморфноядерных лейкоцитов и полибластов, содержащих зерна пигмента. Волокна соединительной ткани, окружающие металл на большом протяжении, оказывались пропитанными буроватыми массами, дающими положительную реакцию на железо А. А. Васильев пришел к заключению, что целая серия сплавов металлов, как мельхиор, баббит, бронза, латунь и др , вызывают сильную воспалительную реакцию и некроз прилежащих мягких тканей. Значительно меньшие воспалительные процессы дают бронзовоалюминиевая и дюралюминиевая проволоки^ но они все-таки не являются индифферентными металлами. Наиболее подходящим металлом для применения в живом организме является, по мнению автора, нержавеющая сталь.

В. Н. Гиммельман (1933) пришел к заключению, что наилучшим материалом для остеосинтеза является нихром. Никелин (Си—60%, Mi — 15%, Zn—25%) и особенно никель дают явления сильного раздражения костной ткани и поэтому мало пригодны для остеосинтеза.

Bothe и Beaton (1940), Jones и Liebermann (1936), Key (1946), Magnus (1935), Zeinert (1936), изучая реакцию тканей на различные сорта нержавеющей Стали, высказали мнение, что любой сорт стали вызывает в той или иной степени воспалительную реакцию в ответ на электрохимический (коррозионный) процесс На этом основании Zeinert пришел к выводу, что всякое инородное тело должно играть лишь временную роль и после ее выполнения должно быть удалено во избежание прогрессирующего повреждения тканей и возникновения выраженного воспалительного процесса.

Исследования последнего времени подтверждают возможность возникновения некоторых видов коррозии даже при применении высоколегированной нержавеющей стали (П. Ф. Бытка, 1960; И. Г. Герцен, 1956;

В. К. Калнберз, 1957, 1958; В В. Соколов, 1950;

Clarke, Hickman, 1953). Так. В. В. Соколов (1950) до

казал, что вокруг металла, введенного в ткани, в том числе и нержавеющей стали марки Э Я 1-Т, всегда отмечается воспалительная инфильтрация в непосредственной близости от него и продуктивное воспаление по периферии.

Появлению электрохимической коррозии конструкций из нержавеющей стали благоприятствуют переменные механические нагрузки, которые могут возникнуть при остеосинтезе, разность химического состава стали, температура окружающей среды, а также неровность поверхности и деформации изделий, ведущие к изменению микроструктуры стали (измельчение зерен стали и искажение ее кристаллической решетки). Вследствие этого немагнитная сталь приобретает магнитные свойства, становится электроактивной, т. е. способной к коррозии. В результате возникновения микротоков может наступить процесс глубокой, скрытой кристаллической коррозии, которая, в свою очередь, может быть причиной перелома конструкции.

Вопрос об отрицательном воздействии металла на ткани не потерял своей актуальности и в настоящее время, хотя эта возможность с появлением высококачественных сортов нержавеющей стали в резкой степени уменьшилась. Наиболее надежной гарантией против коррозии является применение металлических конструкций из индифферентного металла, изготоз-' ленных при точном соблюдении металлургических и технических условий. Важно также, чтобы все детали составных металлических конструкций были химически и металлургически аналогичны. В настоящее время для целей остеосинтез^дрименяется сталь марки 1.Х.1.8.Н.9.Т или титан-^^рубежом —виталлиум.

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫИ \.  \/ ОСТЕОСИНТЕЗ СТЕРЖНЕМ^-^^

Идея прочного металлического остеосинтеза, обеспечивающего лечение перелома без дополнительной внешней иммобилизации конечности, легла в основу современного метода интрамедуллярного остеосинтеза металлическим стержнем.

Выступление Kuntscher на IV конгрессе немецких хирургов в 1940 г. следует считать знаменательным событием. Впервые им были наглядно продемонстрированы положительные результаты интрамедуллярно-го металлического остеосинтеза при лечении больных с переломами бедренной кости. Уже на конгрессе по поводу этого метода остеосинтеза разгорелись горячие споры, которые не прекратились и до настоящего времени.

Как справедливо отмечает Г. В. Алипов (1948), вскоре после выступления Kuntscher вокруг метода интрамедуллярного остеосинтеза в иностранной печати была создана атмосфера шумихи, рекламы и некритического отношения. Многие хирурги перешагнули границы разумной осторожности и трезвого клинического подхода. Нередко расширение показаний к применению этого метода превращало его чуть ли не в панацею.

Волна увлечения методом интрамедуллярного остеосинтеза была особенно большой среди зарубежных хирургов (ВбЫег, 1948; Westerborn, 1948; Maatz, 1948;

Rocher, 1945; Soeur, 1946, 1948). Многие из них и в настоящее время придерживаются точки зрения неоправданно широких показаний.

Интрамедуллярный металлический остеосинтез в Советском Союзе впервые был применен в 1946 г. Ф. Р. Богдановым и Я. Г. Дубровым. Им принадлежит большая заслуга в пропаганде этого метода. Вместе с тем они значительно упростили технику операции, тщательно разработав открытый (Я. Г. Дубров) и ретроградный (Ф. Р. Богданов) методы введения стержня. Большая роль в дальнейшей разработке метода принадлежит А. Н. Беркутову (1958), И. Л. Крупко (1954), Б. А. Петрову и И, И. Соколову (1952), М. О. Фридлянду (1949), В. А. Чернавскому (1953, 1958) и др.

Советскими хирургами предложены оригинальные конструкции стержней (А. Н. Беркутов, 1954;

Ф. Р. Богданов, 1948; Я. Г. Дубров, 1949; К. М. Климов, 1951; А. В. Мачабели, 1954, 1956; И. И. Соколов, 1957; М. О. Фридлянд, 1950, и др.). По сути дела, вариантом стержня является и пластинка-фиксатор Н. В. Новикова (1960). Наибольшей популярностью

у хирургов в настоящее время пользуются стержни Дуброва, ЦИТО и Kuntscher.

Теоретические и практические аспекты интрамедуллярного остеосинтеза подвергаются постоянному освещению в периодической медицинской печати. Большинство авторов продолжает высоко оценивать метод. Вместе с тем увеличивается число сообщений, указывающих на ошибки и осложнения при его применении.

Анализ причин осложнений показывает, что большинство из них возникает в результате или неправильных показаний, или применения'несовершенных конструкций фиксатора, или неправильного послеоперационного лечения больных. Наконец, большой удельный вес падает на осложнения, являющиеся следствием «невежества» или пренебрежительного отношения к операции как «простой» для хирурга, часто достаточно квалифицированного в других областях хирургии (И. Л. Крупко, 1962).

Одним из частых осложнений при интрамедулляр-ном остеосинтезе является перелом металлического стержня, который, по мнению большинства исследователей, наступает на почведадсорбционной и коррозионной статической усталости металла, вследствие неустраненной подвижности костных отломков и непрекращающейся нагрузки на стержень (А. Н. Беркутов, 1956; П. Ф. Бытка, 1960; В. К. Калнберз, 1957;

А. К. Майстренко, 1961; В. В. Шкляев, 1955) или вследствие применения стержня, изготовленного из подвергающейся коррозии стали (Я. Г. Дубров, 1961).

В начальном периоде применения этого метода высказывались опасения о возможном появлении общих тяжелых осложнений в виде расстройства гемопоэти-ческой функции костного мозга, возникновения жировой эмболии, шока и пр.

Гематологические исследования К. Б. Болтаева (1950), В. Ф. Трубникова (1958), Я. Г Дуброва и Л. Г Шамесовой (1949), Raisch (1944), Schuttemeyer (1948) и др. показали, что после интрамедуллярного остеосинтеза наблюдаются лишь временное ускорение реакции оседания эритроцитов и нестойкие изменения белой крови, проходящие через 2—3 недели. Эти изменения не носят специфического для данного метода остеосинтеза характера,

Что касается нарушения кроветворной функции костного мозга, то в настоящее время этот вопрос имеет скорее исторический интерес. Трудно себе представить, чтобы разрушение костного мозга в одной, реже—в двух костях могло служить причиной значительного нарушения кроветворной" функции. Клинические и экспериментальные исследования подтверждают это. Более существенным представляется вопрос о жировой эмболии. В литературе приводятся единичные случаи клинического проявления этого осложнения (В. С. Ба-лакина, 1956; И. Г. Герцен, 1958; Я. Г. Дубров, 1961;

Habler, 1944; Peltier, 1950).

Я. Г. Дубров (1957) привел сводные анкетные данные, собранные им в 56 учреждениях нашей страны, согласно которым на 2110 наблюдений над больными с интрамедуллярным остеосинтезом при переломах бедра смерть наступила у 17 больных, из которых 4 человека умерли от шока, 7 — от жировой эмболии.

Ряд авторов считает, что опасность возникновения жировой эмболии при интрамедуллярном введении металлического стержня ничуть не больше, чем при любом другом способе лечения (Ф. Р. Богданов, 1957;

Е. В. Воскресенский, 1955; Я. Г. Дубров, 1957; Kunts-cher, 1957).

По мнению Kuntscher, многие смертельные исходы,-которые объяснялись жировой эмболией, по всей вероятности, были вызваны шоком. Этой точки зрения придерживается и Н. Т. Катеринич (1961).

М. Н. Мясникова (1956) наблюдала смерть на операционном столе от шока при остеосинтезе обоих бедер стержнем Дуброва. Развитие шока со смертельным исходом наблюдали также И. И. Соколов (1957), Habler (1944), И. Г. Герцен (1958).  "

На основании сводных данных (4708 наблюдений) И. Г. Герцен (1958) сообщает, что осложнения при интрамедуллярном остеосинтезе встретились в 8% случаев. Летальные исходы наблюдались в 0,39%, несращение—в 2%, жировая эмболия — в 0,3%, нагноение—в 1,44%, перелом стержней—в 0,8%. Кроме этого, отмечены такие осложнения, как миграция (0,29%), искривление (1%) и коррозия (0,34%) стержня. Неправильное введение выявлено в 0,2%, образование диастаза—в 0,6%. По сводным данным

Я. Г. Дуброва (1957), летальные исходы отмечены в 0,8%, нагноение—в 1,35%, переломы стержней—в 0,8% случаев. Все эти осложнения требуют пристального внимания и изучения.

Из приведенных данных видно, что при интрамедуллярном остеосинтезе может наступить тяжелое, подчас роковое для больного осложнение (шок, жировая эмболия). Хотя вероятность этих осложнений и невелика, все же она имеется. Все это дает основание считать остеосинтез далеко не безразличным вмешательством и потому требующим проведения необходимых профилактических мероприятий.

В настоящее время уже представляется возможным судить о сфере применения метода интрамедуллярно-го металлического остеосинтез а. В начальном периоде-распространения этого метода многие хирурги полагали, что он дает возможность частично или полностью избежать применения внешней иммобилизации конечности в послеоперационном периоде.

Так, Bohler (1944) считал, что при применении прочного стержня отпадает необходимость во внешней иммобилизации. Однако уже через несколько лет в совместной работе с сыном он пишет, что, за исключением бедра, на других костях не может быть создано условий для стабильной фиксации отломков кости без внешней иммобилизации конечности.

Наиболее выгодные анатомические условия для применения метода интрамедуллярного остеосинтеза наблюдаются при переломах бедренной и локтевой костей. Анатомические особенности строения этих костей, в отличие от прочих, позволяют ввести стержень по продольной оси костномозговой полости, не изгибая его предварительно, причем стержень может точно соответствовать диаметру последней^ При достаточной прочности металлического стержня и при локализации перелома (особенно поперечного) бедренной кости на протяжении средней трети, где костномозговой канал наиболее узок, представляется возможным осуществлять лечение больного без внешней иммобилизации. Этот метод позволяет получить результаты несравненно лучшие, чем при консервативном лечении, резко сократить срок стационарного и амбулаторного лечения больных. Таким образом, интрамедуллярный

остеосинтез внес переворот во взгляды на лечение больных с диафизарным переломом бедер.

Cronin, Silver (1957) произвели тщательное статистическое исследование, которое показало, что оперативное лечение больных с переломом бедра при помощи интрамедуллярного остеосинтеза по сравнению с консервативным методом лечения позволяет пострадавшим на 3,5 месяца раньше возвратить трудоспособность. Благодаря этому обстоятельству интрамедул-лярный металлический остеосинтез бедра пользуется наибольшей популярностью среди хирургов как метод выбора при переломах с трудно устранимым смещением отломков. Этого нельзя сказать в отношении лечения данным методом переломов других костей. Кат? правило, применение интрамедуллярного остеосинтеза в таких случаях должно сочетаться с полноценной внешней иммобилизацией. Однако и при соблюдении этого условия наблюдается большое число осложнений. Отчасти поэтому остеосинтез переломов больше-берцовой, плечевой и лучевой костей применяется не столь часто (Я. Г. Дубров, 1957, 1962). Тем не менее, метод интрамедуллярного остеосинтеза и при этих переломах позволяет получить гораздо лучшие резуль-, таты, чем с помощью других способов оперативного лечения (А. Н. Беркутов, 1958; Ю. Б. Каралюнас, 1956;

Д. Крыстанов, 1957; С. О. Португалов, 1956, 1957;

И. И. Соколов, 1957; Caden, 1961; Marek, 1961; Charn-ley, Gvindy, 1961).

В последнее время появились работы, свидетельствующие о стремлении авторов с помощью метода интрамедуллярного металлического остеосинтеза получить прочную фиксацию отломков. Для осуществления этой идеи В. П. Охотский (1965), Г. Г. Слесарев (1964), Alms (1962), Kuntscher (1957) применяют толстые металлические стержни, но вводят их после предварительного расширения костномозговой полости. В послеоперационном периоде внешняя иммобилизация конечности не применяется. Пока еще трудно судить о перспективности подобного рода предложений, во всяком случае они заслуживают внимания и дальнейшей разработки.

Большинство авторов ставит ограниченные показания к применению метода интрамедуллярного метал

лического остеосинтеза при метафизарных переломах. Bohler (1948), например, утверждает, что этот метод не показан в случаях переломов бедра, расположенных ближе чем на 10 см от вертела или линии коленного сустава. Smith (1956)—ближе чем на 20 см от линии коленного сустава. Я. Г. Дубров (1961) считает нерациональным применение метода при переломах, находящихся на расстоянии 7—10 см от линии сустава. Введение стержней через оба мыщелка (Ф. Р. Богданов, 1950; Rush, 1953), применение стержней по Ми-тюнину, наконец, введение двух-стержней до Кюнчеру несколько увеличивает прочность фиксации отломков, но все >же далеко не достаточно. Это обстоятельство вынуждает хирургов в подобных случаях отказываться от интрамедуллярного металлического остеосинтеза и прибегать к фиксации отломков различными металлическими пластинками, винтами и другими конструкциями (С. А. Яндаров, 1972; Bandi, Sommer, 1959; Bellmann, 1959; Castellana, Botteri, 1956; Evans, Lockhart, Eggers, 1961)У. Однако небольшой опыт применения этих конструкций еще не дает права делать серьезного вывода об их эффективности. Подавляющее число перечисленных авторов подчеркивает большие трудности оперативного лечения метафизарных переломов.

Между тем получение прочной фиксации при метафизарных переломах является крайне заманчивым в связи с необходимостью ранней функции поврежденной конечности, ибо только она может предотвратить развитие тяжелых контрактур.

Трудности получения прочного остеосинтеза металлическим стержнем при метафизарных переломах привели некоторых хирургов к мысли о необходимости коренного изменения методики остеосинтеза стержнем. Так, В. С. Балакина и В. Г. Вайнштейн (1962) при метафизарных переломах прибегают к остеосинтезу металлическим стержнем с проведением последнего через прилежащий сустав. Подобная методика остеосинтеза кажется нам шагом отчаяния, ибо прохождение массивного стержня через сустав не может не отразиться на его функции.

Выявлены также слабые стороны интрамедуллярного металлического остеосинтеза при переломах

Плечевой и лучевой костей. Так, при переломах плече-вой кости, особенно поперечных, металлический стержень не может препятствовать смещению отломков по длине, в результате чего может образоваться диастаз между отломками. Такое осложнение ведет к замедленной консолидации перелома, вплоть до формирования ложного сустава. Возникновение диастаза между отломками при интрамедуллярном металлическом ос-теосинтезе стержнем поперечных переломов плечевой кости наблюдали Я. Г. Дубров (1961), Fontaine, Miller, Sibilly (1954), Smith (1956) и др.

При переломах лучевой кости введение стержня -MiSMKew повлечь за собой ликвидацию есгественной "'кривизны кости с появлением V-образного диастаза между отломками. Между тем сращение лучевой кости при совершенно правильном положении отломков является необходимым, так как даже малейшая деформация ее может служить причиной дискоордина-ции движения в лучелоктевых суставах со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями для функции. Разочаровавшись в этом методе, А. Ф. Батурин (1962) призывает к ограничению показаний для метода интрамедуллярного металлического остео-синтеза при лечении переломов костей предплечья. Опасаясь неправилкного -сращения, многие авторы при осуществлении остеосинтеза лучевой кости предпочитают пользоваться не металлическим стержнем, а пластинками, балками и другими конструкциями с фиксацией отломков на коротком расстоянии от линии перелома (И. Л. Крупко, 1961; П. А. Молодов, 1957;

В. А. Чернавский и А. М. Акимов, 1960; Hicks, 1961, и др.).

Из обзора литературы видно, что метод интрамедуллярного металлического остеосинтеза завоевал признание большого числа хирургов. Наиболее эффективным он оказался при лечении больных с переломами бедра и локтевой кости. Как при переломах бедра, так и при переломах других костей эффективность метода прогрессивно снижается по мере приближения места • перелома к концам кости. Таким образом, проблема лечения метафизарных переломов длинных трубчатых костей остается наиболее грудной и наименее решенной. Метод интрамедуллярного металлического остео

синтеза мало способствовал ее решению. Ограничены показания к его применению также и при некоторых переломах плечевой и лучевой костей.

ОСТЕОСИНТЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНКОЙ

По существу, оперативное- лечение переломов начало развиваться с конца прошлого столетия, когда Лейн (1892) предложил оригинальный метод остеосинтеза металлической пластинкой, укрепленной на кости с помощью винтов Опыт показал, что этот метод отличается от применявшихся ранее тем, что при нем достигается более надежная фиксация отломков. В конце прошлого и в Начале настоящего века пластинки Лейна получили довольно широкое применение при лечении переломов (Р. Р. Вреден, 1927; В. И. Гед-ройц, 1913; С. С. Гирголав и А. М. Жолондзь, 1934;

И. И. Греков, 1925; В. Н. Парин, 1926; Г. Ф. Петра-шевская, 1925, и др.).

Согласно данным Г. Ф. Петрашевской (1925), к 1922 г. насчитывалось уже много сотен наблюдений над больными с переломами, у которых были применены пластинки. Первые одобряющие результаты такого оперативного лечения, по-видимому, послужили поводом к слишком большому расширению показаний к остеосинтезу. Вместе с этим стали появляться сообщения о значительном числе различных осложнений после применения этого метода остеосинтеза.

По мнению И Г. Герцена (1958) и С. О. Португа-лова (1956), этому методу присущи следующие недостатки:

1) недостаточная прочность фиксации отломков, обусловленная быстро наступающим рассасыванием костной ткани вокруг винтов";

2) при остеосинтезе пластинкой Лейна неизбежна отслойка надкостницы и, следовательно, выключение значительной ее части из остеогенетической функции;

3) после фиксации отломков пластинкой исключается плотный контакт между ними. Образующаяся щель между отломками может служить причиной замедленной консолидации или даже формирования ложного сустава.

С целью исключения последнего из указанных недостатков Eggers (1948.) предложил пластинку с прорезью, полагая, что она позволит обеспечить постоянный и плотный контакт между отломками. Кроме того, прорезь, по мысли автора, должна облегчить технику введения винтов.

В 1938 г. Hawley и Padula применили пластинку, которая врезалась в продольный паз кости и скреплялась с нею с помощью винтов. Verbrugge (1946) применил пластинки, изогнутые под тупым углом. Винты вводились в кость по перекрещивающимся линиям, благодаря чему автор надеялся получить прочную фиксацию. Подобный принцип фиксации лег также в основу конструкции балок К. М. Климова (1949).

Остеосинтез с помощью пластинок Лейна не получил большого распространения и в настоящее время применяется редко. На фоне более надежных современных методов остеосинтеза этот метод потерял свое когда-то относительно большое значение. Сравнительно узкие показания к применению остеосинтеза с помощью пластинок Лейна ставят Н. Н. Приоров (1956), В. В. Соколов (1953), И. М. Стельмашонок (1952), В. А. Чернавский (1953, 1961), Blockey (1956), Cowie (1956), Solheim (1969) и др.

Кроме опасности получения непрочной фиксации отломков, этому методу присущ другой не менее важный недостаток. Фиксация отломков пластинками с самого начала исключает тесный контакт между ними. В этом отношении выгодно отличаются конструкции пластинок, с помощью которых обеспечивается взаимное сближение отломков, т. е. компрессия.

КОМПРЕССИОННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

Компрессионный остеосинтез за последнее время аолучает все более широкое распространение. Предложено большое количество аппаратов и приспособлений, обеспечивающих взаимное сближение отломков костей. О. Н. Гудушаури (1965) предлагает различать понятия «компрессия» и «кооптация» отломков. К компрессионному остеосинтезу он относит только те конструкции и аппараты, которые обеспечивают постоян

ное взаимосдавление отломков. Исходя из этой точки зрения, автор такие конструкции, как винты, болты, пластинки Dam's, Рахимкулова и др., не относит к категории конструкций, обеспечивающих компрессионный остеосинтез.

В. И. Стецула (1965), наоборот, считает, что к компрессионным конструкциям должны быть отнесены все виды соединения костей, которые увеличивают путем сжатия устойчивость фиксации отломков. Эта точка зрения солидарна и с технической терминологией, согласно которой, например, винты и болты расцениваются как компрессирующие приспособления.

Клиническая практика и экспериментальные исследования со всей очевидностью говорят о том, что компрессионный остеоеинтез как с помощью наружных (аппарат Илизарова, Гудушаури и др.), так и по-гружных фиксаторов ( винты, болты, пластинки Danis, Рахимкулова, Демьянова и др.) позволил получить принципиально отличный вид соединения отломков костей. Вряд ли поэтому есть основание исключать указанные погружные»фиксаторы из числа конструкций, которые обеспечивают компрессионный остеосинтез. При применении погружных конструкций обеспечивается одномоментная компрессия. Сочетание исключительно точной репозиции и прочной внутренней или внешней иммобилизации создают оптимальные условия для репаративной регенерации костной ткани. Переломы, как/-правило, срастаются по типу первичного заживл&ния и в короткие сроки.

Одной из^фаспространенных погружных конструкций компрессионного- действия является пластинка Danis V1949X

В нашей стране компрессирующие пластинки предложены X. С. Рахимкуловым (1959), В. М. Демьяновым (1967), В. А. Капланом и А. И. Антоновым (1967) и др. В последнее время появилась тенденция к внедрению в практику пластинок более простой конструкции со съемными приспособлениями для получения компрессии (Muller, 1969; С. И. Кравченко, 1970;

С. С. Ткаченко, 1970).

По данным литературы, в последнее время уделяется внимание весьма старым методам компрессионного металлического остеосинтеза винтами и проволокой.

Остеосинтез проволокой не получил большого распространения из-за трудности получения прочной фиксации отломков. В литературе появились сообщения о серьезных осложнениях, часто наблюдающихся при применении остеосинтеза проволокой. В качестве иллюстрации могут служить данные Jantzen (1960), который после остеосинтеза косых переломов больше-берцовой кости проволокой получил благоприятные результаты лечения лишь у '/з больных. Geiser (1958), Schulthccss (1957), Jantzen (1960) считают, что при этом' способе остеосинтеза нарушается питание кости, следствием чего нередко является замедленное течение процесса сращения перелома. Однако другие авторы (С. Н. Кузьминский, 1957; Н. М. Стельмашо-нок, 1952) не подтверждают вышеприведенные данные. Осложнения при этом методе они объясняют не фактом циркулярного сдавления кости, а недостаточностью внешней иммобилизации, которая должна быть полноценной в течение всего периода сращения перелома.

На фоне более надежных методов остеосинтез с помощью проволоки скорее может играть роль как метод, обеспечивающий прочность остеосинтеза в сочетании с другими, в частности с интрамедуллярным методом остеосинтеза при оскольчатых, косых и винтообразных переломах (В. М. Демьянов и С. Н. Кравченко, 1970).

Весьма широкое признание находит остеосинтез с помощью винтов в случаях косых и винтообразных переломов длинных трубчатых костей' (Allogower, Judet, 1961; Dubas, 1961; Jergersen, 1961; Razemon, 1955; Ф. Канаан, 1963; С. И. Кравченко, 1964, И. Л. Кр.упко и С. И. Кравченко, 1964, и др.).

По даны м приведенных авторов, с помощью винтов представляется возможным обеспечить не только пра-. вильное положение отломков, но и их плотное соприкосновение (компрессия). Для целей наиболее плотного соприкосновения отломков авторы рекомендуют просверливать отверстия сверлами различных диаметров. .Поверхностное отверстие должно быть больше диаметра глубокого с тем.^тобы винты, врезаясь в глубокий кортикальный слой, сдавливали отломки. По данным Arzimanoglou, Skiadaressis (1952), наиболь-

зо

шая прочность фиксация отломков достигается путем ввинчивания винтов не перпендикулярно линии перелома, как рекомендует, например, Jones (1956), а Перпендикулярно оси кости.

Предложены и другие конструкции для компрессионного остеосинтеза. К их числу следует отнести гвозди-винты Сиваша и Крупко, фиксатор Фишкина и др. С помощью этих конструкции представляется возможным обеспечить одномоментную компрессию.

Одним из первых аппаратов с наружной фиксацией являются аппараты Lambotte ,(1902), Groves (1921), А. А. Розен (1925), Key (1937).

В условиях отсутствия эффективных средств профилактики инфекции и отсутствия относительно инертных металлов этот метод в то время широкого распространения не получил. Попытки примененияуказанного способа сопровождались серьезными осложнениями. Только начиная с 1948 г., когда Charnley опубликовал результаты применения в клинике разработанного им способа артродеза коленного сустава с помощью компрессионного остеосинтеза, последний получает признание. Позднее достигнуты замечательные успехи главным образом в сфере ортопедии и восстановительной хирургии. (Ф. Р. Богданов и А. И. Крамаров, I960; Г. А. Илизаров, 1954, 1970; В. И. Стецула и Г. А. Илизаров, 1960; К. М. Сиваш, 1952; Charnley, 1951; Parisel, 1950; Charnley, Blockey, Purser, 1957). При лечении переломов наружная фиксация отломков с помощью аппаратов применяется Г. А. Илизаровым (1954), Н. В. Новицкой (1965), Н. Д. Флоренским (1962), А. П. Чулковым (1962),Calvetti, Operti (1956). По данным указанных авторов, .компрессионный остеосинтез позволяет значительно ускорить сращение перелома и избавить больного-от внешней иммобилизации. Этот метод заслуживает дальнейшего изучения.

Из краткого обзора литературы видно, что вопросы остеосинтеза при закрытых переломах костей конечностей получили разностороннее освещение. Многочисленные исследования свидетельствуют о наличии больших достижений в разработке теоретических и практических сторон остеосинтеза. Вместе с тем еще многие важные вопросы не могут считаться достаточно изученными. Прежде всего это касается остеосинтеза

31

метафизарных переломов. Установлено, например, что интрамедуллярный металлический остеосинтез стержнем при этих переломах не обеспечивает прочной фиксации отломков и потому может иметь лишь ограниченные показания. Имеющиеся в литературе сведения о применении для этих целей остеосинтеза с помощью металлических балок малочисленны и противоречивы.

Наряду с вышеуказанным, в литературе недостаточно полно освещены также вопросы компрессионного остеосинтеза. Большим пробелом следует считать отсутствие работ по сравнительной оценке современных методов остеосинтеза, так как только путем сравнения можно наиболее объективно судить об эффективности того или иного метода. Недостаточно внимания • уделяется также профилактике ошибок и осложнений, наблюдающихся при выполнении остеосинтеза. Наконец, до сих пор нет твердыхустановок в вопросе о показаниях к применению различных методов остеосинтеза. Освещению указанных вопросов и

посвящена настоящая работа.

Рамки настоящей работы не позволяют анализировать другие многочисленные способы металлического остеосинтеза. Многие из этих способов отличаются высокой эффективностью, однако в нашей практике они не нашли применения.

Глава III

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ОСТЕОСИНТЕЗА

Сращение перелома—это сложный биологический процесс, протекающий на месте повреждения при активном участии всего организма. Скорость и характер сращения перелома находятся в тесной зависимости от вида поврежденной кости, от степени смещения отломков и их подвижности, наконец, от общего состояния организма.

32

На ход сращения перелома влияют биохимические, гуморальные, нервные и другие факторы. В период сращения перелома наблюдается изменение общего метаболизма, проявляясь, в частности, гиперкальци-нурией. Можно сказать, что воздействие на организм больного с целью создания условий, нормализующих основной обмен, является обязательной составной частью в общем комплексе лечебных мероприятий при переломе.   /

Общепризнана регулирующая и организующая роль нервной системы при всех физиологических процессах, происходящих в организме (И. П. Павлов, К. М. Быков, Л. А. Орбелй и др.).

Не „вызывает поэтому сомнения факт активного воздействия нервной системы и на течение регенерации костной ткани.

Основоположник отечественной ортопедии Г. И. Тур-нер, следуя учению И. П. Павлова, придавал исключительно -большое значение роли нервной системы в жизнедеятельности кости в условиях нормы и патологии. Он считал, что «связь отдельных частей скелета со всем организмом поддерживается целесообразным кровоснабжением ее, представляющим интересную главу анатомии. Центральная нервная система сохраняет власть над жизнью кости, регулируя это кровоснабжение при помощи иннервации...» и что «...нервные районные проводники управляют всем ходом биологических процессов, ведущих к запайке перелома»'.

Правильность  этих  положений,  высказанных Г. И. Турнером еще в 1927 г., была подтверждена в работах большого числа исследователей, экспериментально доказавших наличие нербных проводников в кости (С. И. Фудель-Осипова, 1960; Г. А. Янковский, 1957, и др.) и их большую роль в процессе регенерации костной ткани (М. Л. Дмитриев, 1960; А. А. Никитин, 1938; Д. А. Новожилов, 1958; Г. Я. Эпштейн, 1946). В результате этих работ в значительной степени прояснился вопрос о характере влияния периферической нервной системы на процесс регенерации.

' Г. И. Т у р н е р. Биология и механика при трансплантации костей. Журн. «Сов. хир.», 1927, т. 2, вып. 3, стр. 369—383.

33

2 А. В. Воро'нцо»

Исследованиями было установлено, что неблагоприятное воздействие на процесс регенерации оказывает не столько перерезка или повреждение нервного проводника, сколько наличие его сильного и притом хронического раздражения (Г. К. Куватов и А. В. Русаков, 1936; А. Г. Молотков, 1926; И. И. Николаев и Я. Г. Рубинштейн, 1928; Г. И. Турнер, 1927, и др.). В клинической практике к условиям, способствующим усилению и продлению раздражения нервной системы, относятся прежде всего неправильное положение и подвижность костных отломков. Для нормализации процесса регенерации необходимо проводить мероприятия, направленные на прекращение поступления потока патологических импульсов, исходящих из места перелома. Наилучшим образом физиологический покой осуществляется в условиях неподвижности костных отломков, особенно в периоде развития зародышевой и остеоид-ной тканей, весьма чувствительных ко всякого рода механическим влияниям. В связи с этим уместно привести точку зрения Г. И. Турнера, который писал:

«...Касаясь причин печальных исходов переломов мирного происхождения и особенно затрагивая условия, благоприятствующие несращению перелома, я особенно склонен выдвигать механические моменты»'. При этом Г. И. Турнер рассматривал механические моменты (подвижность отломков, их неправильное положение и др.) причиной перераздражения периферической нервной системы, которое приводило к извращению нормального хода процесса репаративной регенерации. Эта точка зрения в настоящее время является общепризнанной (Ф. Р. Богданов, 1950; М. В. Волков и О. Н. Гудушаури, 1962; А. В. Каплан, 1967; В. Д.Чак-лин, 1962; Kuntscher, 1960).

Экспериментальному изучению роли фактора покоя отломков в регенерации костной ткани были посвящены исследования Р. А. Быковой (1944), Е. С. Да-нини (1946), В. Ф. Самсоновой (1954), С. Я. Сынгаев-ского (1911), А. И. Эльяшева (1939), Krompecher (1937), Roux (1895) и др.

Г. И. Турнер. Нов. хир. арх., 1939, 23, 89—90, стр. 332-

Роль покоя отломков в регенерации костной ткани была наиболее обстоятельно изучена С. Я. Сынгаев-ским, который экспериментальным путем доказал, что в условиях неподвижности отломков костная мозоль развивается, минуя стадию образования хрящевой ткани; при этом заживление идет быстрее.

Выводы С. Я. Сынгаевского позднее нашли свое подтверждение и в работах других авторов (Р. А. Быкова, 1944; Ф. Р. Богданов и И. Н. Крамаров, 1960;

Н. А. Воробьев, 1960; Е. С. Данини, 1946; А. Ф. Михалев, 1953; В. Ф. Самсонова, 1954).

Особенно обстоятельно роль покоя в сращении перелома была доказана при изучении компрессионного метода остеосинтеза. Charnley (1951) пришел к выводу, что с помощью- этого метода представляется возможным добиться сращения некоторых переломов в сроки, близкие к срокам заживления ран мягких тканей. Эти данные подтверждены опытами и клиническими наблюдениями (Г. И. Лаврищева 1969;

В. П. Ржавина и Н. В. Новицкая, 1962; Г. Н. Оноприенко, 1968; К. М. Сиваш, 1963; В. И. Стецула, и Г. А: Илизаров, 1960, и т. д.).

Возникает вопрос: не стимулируется ли при межфрагментарном сдавлении процесс регенерации? Большинство исследователей отвечают отрицательно. Они видят. в этом методе способ создания оптимальных условий покоя, а следовательно, и оптимальных условий для регенерации. Так, Jones (1956) считает, что нет данных, которые бы позволили утверждать, что контактная компрессия способствует заживлению перелома, за исключением лишь тех случаев, когда она увеличивает иммобилизацию.

Из всего вышесказанного следует, что при сращении перелома могут наблюдаться два основных вида регенерации костной ткани.

Первому виду регенерации свойственно появление остеоидной ткани, которая быстро превращается в костную. Наиболее типичным примером такого вида регенерации является заживление перелома при наличии плотного и неподвижного контакта между поверхностями сломанной кости. В этих условиях патологические  раздражения  в  рецепторном   поле очага регенерации скоро угасают и сменяются

2*                                                        85

физиологическими (Н. А. Воробьев, 1960). Благодаря этому трофика быстро восстанавливается, и обмен становится благоприятным для образования кости. Этот вид регенерации является наиболее совершенным, так как сращение перелома происходит с образованием минимальной костной моз9ли без хрящевой ткани и в наиболее быстрые сроки—первичное заживление перелома (А. В. Каплан, 1967; И. Л. Крупко, 1961;

В. Д. Чаклин, 1962; В. А. Чернавский, 1961), При оперативном лечении больных с переломами этот вид регенерации наблюдается при прочном остеосинтезе (И. Л. Крупко, 1954, 1961; М. В. Волков и О. Н. Гу-душаури, 1962; В. Ф. Трубников, 1958; Kuntscher,

1960).

В других случаях в очаге регенерации может развиваться не только остеоидная, но и хондроидная ткань. Наконец, кроме них, может образовываться и .волокнистая соединительная ткань. Этот второй вид регенерации (вторичное заживление перелома) свойствен переломам, заживающим при наличии недостаточного соприкосновения, костных отломков и их подвижности. Для данного вида регенерации характерно образование обширной костной мозоли, иногда с замедленным процессом сращения.

Таким образом, можно считать, что репаратйвная

регенерация костной ткани при компрессионном остеосинтезе изучена весьма полно с морфологической точки зрения. Этого нельзя сказать о физиологических особенностях репаративной регенерации. Естественно, клинициста и теоретика интересует прежде всего состояние кровообращения тканей поврежденной конечности. Хорошо известно, что от состояния Кровоснабжения зависит потенция тканей в отношении новообразования клеточных элементов. Известно также, что интенсивность местного кровоснабжения зависит не только от структурных нарушений, но также и от функциональных сдвигов в периферической сосудистой сети (Б. А. Долго-Сабуров, -1956).

Leriche (1955) в одной из последних работ, ссылаясь на исследования, выполненные в 1917 г., отметил, что «любое повреждение конечности вызывало нарушение сосудодвигательной ее функции. Оказалось, что вначале, сразу же после травмы, можно выявить

36

короткую фазу сосудистого спазма с дальнейшим переходом его в стадию активной вазодилатации с местными/явлениями гиперемии»'.

Эти общие положения были подтверждены и уточнены в дальнейших работах по исследованию функциональных сдвигов в системе периферического кровообращения при переломах. При этом наиболее полно отражены изменения раннего периода (первые три дня) после перелома, которые характеризуются повышением упруго-вязкого состояния стенки сосудов поврежденной конечности, особенно мелких и мельчайших артерий (В. С. Абушенко, 1969; Ю. Н. Белокуров, 1961; И. Л. Крупко, 1967, 1968, 1969; Trueta, 1947;

Leonhardt, 1954). Степень выраженности и продолжительность сохранения повышенного тонуса, иногда спазма сосудов зависела от характера травмы и эффективности проводимого лечения.

Менее полные, зачастую разноречивые данные мы имеем относительно функционального состояния периферического кровообращения в процессе сращения перелома. При этом авторы освещают динамику функциональных изменений, не принимая во внимание типы сращения переломов, а выделяют только «обычное» или замедленное сращение' (Ю. Н. Белокуров, 1961; Е. А. Захарова, 1944, и др.). Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что при замедлении сращения переломов наблюдается повышение тонуса магистральных и мелких артерий, особенно в дистальных отделах поврежденной конечности. Последнее указывает на ослабление местного кровоснабжения.

Отмечена зависимость функциональных сдвигов, а также скорость их восстановления от характера перелома и метода лечения (В. С. Абушенко, 1969;

И. Л. Крупко с соавт., 1968; Baumgartle, Gremmel, Willmann, 1958).

Наш сотрудник В. Д. Кусков (1970) закончил исследование, которое имело своей целью изучение некоторых   клинико-физиологических   особенностей

' L^riche (1955) [Р. Лериш]. Основы физиологической хирургии. Я., 1961, 47,   .     ~

37

репаративной регенерации костной ткани при компрессионном остеосинтезе1.

Для возможности сравнения результатов электрофизиологического исследования В. Д. Кусков отобрал больных с переломом костей одной локализации (голень) без сопутствующих повреждений другой конечности, а также при отсутствии явлений недостаточности кровообращения и выраженной органической патологии сосудов конечностей.

Под наблюдением находилось 20 больных, преимущественно в возрасте от 14 до 41 года (80%). Женщины составили 55%.

Для выявления асимметрий в показателях периферического кровообращения с помощью нижеперечисленных электрофизиологических методов обследовано 30 здоровых лиц (контрольная группа). Полученные данные контрольной группы были обработаны .с помощью общепринятого метода вариационной статистики с вычислением параметрических критериев оценки достоверности величин показателей на обеих ногах.

В процессе лечения у 75% больных (15 чел.) применялись в основном методы одномоментного и постоянного компрессионного остеосинтеза (табл. 1).

Проводилось клинико-рентгенологическое обследование всех больных для контроля за ходом репаративной регенерации костной ткани в области перелома. При оценке клинической картины учитывалось наличие или отсутствие боли в месте перелома и в смежных суставах, степень атрофии мягких тканей, отека, окраска кожных покровов и объем движений в смежных

суставах.

При оценке данных рентгенологического обследования учитывались выраженность и характер пери-остальной мозоли, длительность сохранения линии перелома и процесса перестройки костной мозоли.

Параллельно исследовалось состояние периферического кровообращения с помощью нижеперечисленных электрофизиологических методик. В связи с тем, что под наблюдением находились больные с диафизар-ными переломами костей одной локализации, было

* Исследование проводилось в физиологической лаборатории (зав.—О. В. Тарушкнн) Ленинградского института травматологии и ортопедии (дир.—проф. В. С. Балакина),

38

Таблица I

Распределение больных по виду перелома и методам лечения

|  | Вид перелома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод лечения |  | - | винто |  |  |
|  | поперечный | косой | образный | осколь-чатый | всего |
| Компрессионный аппа | „, |  |  |  |  |
| рат ......... | 4/0 | -. | ^ | ^ | 4/0 |
| Остеосинтез винтами . |  | 3/0 | 5/t | 0/2 | 8/3 |
| » балкой . . | 0/2 | 0/1 , | 1/0 | — | 1/3 |
| Остеосинтез металличе |  |  |  |  |  |
| ской лентой ..... | — ' | —' | 1/0 | — | 1/0 |
| Итого ... | 4/2 | 3/1 | 7/1 | 0/2 | 14/6 |

сочтено целесообразным обследовать больных соответственно периодам лечения переломов, начиная с момента, когда больные начинали ходить с помощью костылей, и кончая периодом полного восстановления функционального состояния конечности в целом. При этом исходили из того факта, что динамика изменений, как морфологических, так и физиологических, неразрывна и во многом зависит от функции конечности.

Применялись следующие объективные электрофизиологические методы обследования.

Объемная сфигмография I нальца стопы позволяет судить об упруго-вязком состоянии стенок мелких и мельчайших артерий (Dillon, Hertzman, 1941). Запись сфигмограмм проводилась на восьмиканальном осциллографе «Alvan» с использованием пульсо-принимающего датчика (В. С. Абушенко, 1965) и фотоэлектрического датчика, приданного к осциллографу. Для целей повышения чувствительности регистрирующего устройства и улучшения качества записи пульсовых кривых размеры датчика были уменьшены. Перед каждым исследованием проводилась стандартизация чувствительности осциллографа и объемная калибровка прибора, что позволило выражать объемный пульс в абсолютных величинах (см1). При анализе кривых пульсовой волны оценивался ее тип (Э. Н. Брудная, И. Ф. Остапчук, 1968) и проводился контурный анализ формы кривой пульсовой волны (Simonson, 1956).

Параллельно с записью объемных сфигмограмм записывалась электрокардиограмма во втором отведении, и по времени запаздывания анакроты пульсовой кривой от вершины зубца

39

определялась скорость распространения пульсовой волны, которая позволяет оценить упруго-вязкое состояние стенки, магистральных сосудов (А. Д. Валтнерис, 1966; К. А. Морозов, 1964;

Н. Н. Савицкий, 1963; Fletsch, 1958, и др.). Получаемые с помощью указанного метода величины скорости являются средними (Ф. М. Лебедев, Ю. С. Штерншис, 1958), так как за определенный период времени пульсовая волна проходит по артериям как эластического, так и мышечного типов, в том числе по магистральным сосудам нижних конечностей. В условиях проведенного исследования можно было предположить, что в каждый период обследования скорость распространения пульсовой волны по аорте оставалась практически неизмененной. Поэтому выявленные асимметрии показателей в скорости распространения пульсовой волны по сосудам симметричных конечностей можно отнести за счет изменения упруго-вязкого состояния стенки магистральных артерий поврежденной конечности.

Для оценки интенсивности кровотока в мелких сосудах конечностей проводилась кожная термометрия в определенных точках на обеих конечностях (верхняя треть голени, область перелома, тыл I пальца стопы), а также одновременно измерялась температура воздуха и тела (рот) для определения температурного показателя кровоснабжения (Burton, 1948), который, по мнению Б. X. Моключенкй (1964), наиболее полно отражает степень кровоснабжения кожи в точке определения температуры.

Таким образом, использованные методики позволили судить о состоянии различных звеньев системы периферического кровообращения.

При обследовании здоровых лиц (контрольная группа) с помощью вышеуказанных методик В. Д. Кусков не выявил достоверных различий в показателях на обеих конечностях. Это обстоятельство позволило ему отнести выявленные различия в показателях у больных с переломами за счет травмы тканей или различий в ходе сращения перелома.

Анализ результатов комплексного обследования больных с переломами (соответственно периодам лечения) позволил установить определенные закономерности и выделить два типа изменений в периферических сосудах. В соответствии с этим все больные были разделены на две группы (см. табл. 1). К первой группе (14 человек, указанных в числителе) отнесены те, у которых сращение перелома протекало на фоне активной гиперемии тканей поврежденной ноги. У второй группы больных (6 человек — указаны в знаменателе) сосудистая реакция в процессе сращения перелома характеризовалась повышением упруго-вязкого состояния стенки мелких и Мельчайших артерий поврежденной ноги. Явления гиперемии тканей, о чем косвенно свидетельствует снижение упруго-вязкого состояния стенки мелких и мельчайшихартерий и другие

признаки, развивались у этих больных, лишь тогда, когда наблюдалось прочное скрепление отломков мозолью.

Анализ данных одновременного клинико-рентгено-логического обследования больных показал, что у больных первой группы в результате проведенного лечения, когда отломки были точно сопоставлены и прочно фиксированы различными методами компрессионного остеосинтеза на протяжении всего срока, необходимого для сращения перелома, репаратив-ная регенерация протекала по типу первичного сращения.

Напротив, у больных второй группы, у которых не удалось создать оптимальные условия в области перелома, т. е. имелся непрочный остеосиитез, наблюдался вторичный тип сращения.

Клинические и клинико-физиологические сдвиги в обеих группах по периодам лечения были следующие:

I. В период иммобилизации конечности (первые 8—10 недель)больные обеих групп ходили с помощью костылей, при ограниченной нагрузке поврежденной йоги. У больных второй группы наблюдались боли в области перелома, -были- более выраженными и длительно сохранялись отек мягких тканей и цианоз кожных • покровов дистальных отделов поврежденной ноги.

При рентгенологическом обследовании у больных первой группы (первичное сращение) выявилось правильное стояние отломков, которые плотно соприкасались плоскостями перелома. У больных второй группы наблюдалась различная, степень смещения отломков. .

Данные электрофизиологического обследования у больных обеих групп были различными; Так, у больных первой группы характерной особенностью сосуди-. стой реакции было снижение упруго-вязкого состояния мелких и мельчайших артерий дистальнее области перелома. Об этом свидетельствовало увеличение показателей объемного пульса на поврежденной конечности (в 1,5—2 раза) по сравнению со здоровой. Наблюдался дикротический или нижний катакротический тип кривой пульсовой волны. Был также увеличен температурный показатель кровоснабжения кожи дистальнее области перелома. Скорость распространения

41

пульсовой волны в этот период определялась у 6 больных первой группы, при этом у 4 из них отмечено уменьшение величины ее показателей.

У больных второй группы (вторичное сращение при непрочном остеосинтезе) наблюдалось снижение величины объмного пульса на поврежденной конечности по сравнению со здоровой. Наблюдалось также снижение температурного показателя кровоснабжения' кожи дистальнее области перелома у 4 из 5 обследованных. Эти данные у больных второй группы свидетельствовали о некотором снижении уровня кровотока на поврежденной конечности в указанный период.

Таким образом, в период иммобилизации конечности у первой группы больных (первичное сращение) имело место снижение упруго-вязкого состояния стенки мелких и мельчайших артерий и, напротив, наблюдалось повышение упруго-вязкого состояния стенки последних у больных второй группы (вторичное сращение) . Эти данные косвенно свидетельствовали о явлениях активной гиперемии тканей поврежденной конечности у больных при первичном сращении перелома и о некотором снижении уровня кровотока у больных второй группы (вторичное сращение).

II. Период прекращения иммобилизации поврежденной ноги (10—14 недель) характеризовался тем, что больные, продолжая пользоваться костылями после снятия гипсовой повязки или аппарата Илиза-рова, начинали более интенсивно нагружать поврежденную ногу. У больных второй группы (вторичное сращение) в этот период обследования наблюдались боли в области перелома. В обеих группах отмечалось значительное ограничение движений в смежных суставах, за исключением больных, у которых отломки были фиксированы компрессионным аппаратом.

Данные клинического и рентгенологического обследования свидетельствуют q том, что у больных первой группы (первичное сращение) имеется прочное скрепление отломков эндостальной и интермедиарной мозолью (нечеткость линии перелома). У больных второй группы (вторичное сращение) "наблюдалось развитие выраженной периостальной мозоли, отчетливо прослеживалась линия перелома. Все это косвенно свидетельствует об отсутствии прочной фиксации отломков

и, следовательно, о наличии возможной повторной травматизации тканей в области перелома. В этот пе-' риод, когда к костной мозоли предъявляются наибольшие требования в отношении ее функциональной полноценности, у больных обеих групп наблюдались еще более выраженные, чем в первый период, и различные по направленности сдвиги в системе мелких и мельчайших артерий поврежденной конечности как наиболее реактивного звена периферического кровообращения.

Так, у больных первой группы (первичное сращение) продолжали сохраняться явления активной гиперемии тканей поврежденной конечности, о чем косвенно свидетельствовало увеличение объемного пульса и температурного показателя кровоснабжения всего поврежденного сегмента, в том числе и области перелома.               -

Напротив, у больных второй группы наблюдалось уменьшение величины объемного пульса и температурного показателя кровоснабжения кожи поврежденного сегмента. Эти данные косвенно указывают на снижение уровня кровотока поврежденной конечности по сравнению со здоровой. В то же время температурный показатель кровоснабжения кожи в области перелома, так же как и у больных первой группы, был увеличен и тем самым мог свидетельствовать о протекающих репаративных процессах в поврежденных тканях.

III. В течение последующего периода наблюдения (период полной нагрузки, 4—8 месяцев) больные начинали полностью нагружать поврежденную ногу.

У больных первой группы (первичное сращение) наблюдалось восстановление функции поврежденной конечности, отек тканей отсутствовал, увеличивался объем движений в суставах.-

У больных второй группы (вторичное сращение) продолжал сохраняться отек мягких тканей дистальнее области перелома.

При рентгенологическом обследовании наблюдалось восстановление структуры кортикального слоя кости у больных, переломы которых срослись первичным натяжением. У больных второй группы отломки были прочно скреплены периостальной мозолью, неоднородной по структуре, костномозговой канал

43

оставался закрытым. У двух больных прослеживалась линия перелома, хотя и неотчетливо выраженная.

Восстановление функции поврежденной конечности у больных Первой группы сопровождалось восстановлением функционального состояния периферического кровообращения (явлений выраженных асимметрий показателей объемного пульса, температурного показателя кровоснабжения и скорости распространения пульсовой волны не обнаружено).

Напротив, у больных, переломы которых срослись по типу вторичного заживления, продолжающийся процесс перестройки костной мозоли сопровождался развитием явлений активной гиперемии тканей поврежденной ноги. На это косвенно указывало увеличение показателей объемного пульса и температурного показателя кровоснабжения кожи поврежденного сегмента. Сдвиги в магистральных сосудах (скорость распространения пульсовой волны) поврежденной конечности у больных при вторичном сращении переломов также свидетельствовали о некотором снижении тонуса последних.

Таким образом, в то врёмг. как у больных первой группы (первичное сращение, при прочном остеосинте-зё) наблюдалось восстановление функции конечности в целом, у больных второй группы переломы срастались по типу вторичного заживления, продолжали оставаться выраженные циркуляторные нарушения на поврежденной конечности.

Восстановление функционального состояния периферического кровообращения поврежденной конечности, исчезновение нейротрофических расстройств у больных при вторичном сращении переломов наблюдалось в более поздний период (10—15 месяцев), чем при первичном сращении в условиях компрессионного остеосинтеза.

Электрофизиологическое обследование периферических сосудов у этой группы больных в указанный период не позволило выявить существенных асимметрий в показателях объемного пульса, скорости распространения пульсовой волны и температурного показателя кожи выше и ниже перелома. В то же время температурный показатель кровоснабжения кожи в области, перелома оставался увеличенным у 3 из 4

44

обследованных больных. Это может косвенно свиде< тельствовать о продолжающемся процессе перестройки костной ткани в области перелома.

В   подтверждение сказанному приводим выписку из историй болезни двух больных.

Больная М., 22 лет (ист. бол. 565/68), поступила в ^ отделение неотложной травматологий Ленинградского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии 7/III 1968 г. с винтообразным   переломом обеих костей правой голени со   смещением   отломков (рис.1, а), который наступил в результате непрямой травмы. В течение двух недель проводилось консервативное лечение (скелетное вытяжение), однако отломки вправить не удалось.

20/III—операция   под эндотрахеальном наркозом. Произведена репозиция и фиксация- отломков двумя винтами. В результате операции достигнуто адекватное сопоставление и прочная фиксация отломков. Рана зажила первичным натяжением. После снятия швов на 8-й день наложена глухая гипсовая повязка до

Рис. 1. Рентгенограммы костей правой голени больной М., 22 лет.

а—при поступлении; б—через 7 месяцев после операции.

верхней трети бедра и разрешено ходить с помощью костылей при ограниченной нагрузке на поврежденную ногу. Через 6 недель освобожден коленный сустав, а на 10-Й неделе прекращенагип^ совая иммобилизация. Больная продолжала ходить с помощью

48

костылей, более интенсивно нагружая поврежденную ногу. Полная нагрузка разрешена к 4-му месяцу после операции.

Нейро-циркуляторные расстройства в виде незначительного отека тканей дистальных отделов голени (разница в длине окружности не превышала 1 см) наблюдались в течение 13 недель. Полное восстановление функции голеностопного сустава отмечено в период полной нагрузки (на 4-м месяце после операции).

На рис. 2 представлены данные параллельного электрофизиологического обследования состояния периферического кровообращения обеих ног (объемная сфигмография). Уже на 10-и ^ день обнаружено увеличение объемного пульса на поврежденной конечности, которое наблюдалось в течение последующих периодов обследования (4 недели, 5 недель, 6 недель, 10 недель, 4 месяца после операции). Эти данные, а также типы кривых пульсовой волны—нижний катакротический (10 дней, 4 недели, 10 недель, 4 месяца), гипердикротический — на 5-й неделе, дикротический — на 6-й неделе свидетельствуют о снижении упруго-вязкого состояния стенки мелких и мельчайших артерий поврежденной конечности.

«У ЫСЛИЧСМПС ICIMllCpdiypnUI U liUKclJd ICJIM n.pUBU^tiaU/КСНИИ КОЖИ

различных отделов поврежденного сегмента указывало на то, что у данной больной имелись явления активной артериальной гиперемии тканей поврежденной конечности.

На 7-м месяце после операции наблюдалось восстановление состояния периферического кровообращения поврежденной конечности. Об этом можно было судить определенно, так как отсутствовали выраженные нейро-циркуляторные расстройства, а также не наблюдалось асимметрий в показателях объемных сфигмограмм (см. рис. 2), температурных показателях кровоснабжения кожи и величинах скорости распространения пульсовой волны.

На рентгенограмме костей голени в этот период (рис. 1, б) отмечалось окончание процесса сращения перелома и перестройки костной мозоли.

2. Больной Н., 47 лет (ист. бол. 8/69), поступил в отделение неотложной травматологии Ленинградского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии 2/1 1969 г. по поводу винтообразного перелома обеих костей правой голени со смещением отломков (рис. 3, а). Перелом так же, как и у первой больной, наступил в результате непрямой травмы.

Ввиду опасности нарушения целости кожных покровов острым концом отломка и предполагавшейся интерпозиции тканей произведена операция (3/1), которая состояла в обнажении области перелома, репозиции и фиксации отломков одним винтом, проведенным через кожу (рис 3, б). Через 3 недели винт удален, и больной начал ходить с помощью костылей в глухой гипсовой повязке до верхней трети бедра, ограниченно нагружая поврежденную ногу. Отмечено вторичное смещение отломков (рис.3, в), которое не устранялось.

У этого больного наблюдались длительно сохраняющиеся нейро-циркуляторные расстройства на поврежденной конечности (отек голени в течение 9 месяцев, цианоз кожных покровов в течение 4 месяцев). Длительное время (4 месяца) сохранялись боли в области перелома при ходьбе, объем движений в голеностопном суставе восстановился только к 6-му месяцу после операции. В области перелома пальпировался регенерат значительного объема.

Данные объемной сфигмографии (рис. 4) свидетельствуют о длительно сохраняющемся повышении тонуса мелких и мельчайших артерий дистальнее области перелома (в течение 4 месяцев). На это указывает снижение показателя объемного пульса по сравнению с данными на неповрежденной ноге, а также тип кривой пульсовой волны. Наблюдалось также снижение температурного показателя кровоснабжения кожи поврежденного сегмента.

Через 7 месяцев после операции состояние повышенного тонуса мелких артерий поврежденной ноги сменилось снижением упруго.-вязкого состояния стенки мелких и мельчайших артерий (увеличение объемного пульса и температурного показателя кровоснабжения). Это же состояние сосудистой стенки наблюдалось и на 9-м месяце после операции. Восстановление функционального состояния периферических сосудов наблюдалось на 12-м месяце после операции.

Таким образом, при сравнительном анализе всех полученных данных у представленных больных отчетливо видно следующее.

У больной М. отломки были точно сопоставлены и Прочно фиксированы с помощью метода одномоментного компресионного остеосинтеза.  Прочная

внутренняя, а также полноценная внешняя фиксация отломков обеспечила у этой больной создание оптимальных условий для репаративной регенерации. Сращение перелома протекало по 1ипу первичного и закончилось к 5-му месяцу после операции.

Напротив, у больного Н. в результате того, что не удалось сохранить абсолютного покоя в процессе всего периода, необходимого для сращения перелома, ре-паративная регенерация протекала по типу вторично

го сращения перелома при образовании периостальной мозоли значительного объема.

Можно думать, что у больной М. создание оптимальных условий в области перелома в течение всего периода, необходимого для сращения его, обеспечило развитие физиологически целесообразной гиперемии тканей поврежденной конечности и более быстрое течение процесса сращения перелома.

Напротив, у больного Н. длительно сохраняющиеся (в течение 4 месяцев) явления повышенного упруго-вязкого состояния стенки мелких и мельчайших артерий, а также сниженные величины температурного показателя кровоснабжения кожи позволили косвенно судить о сниженном уровне кровотока на поврежденной конечности по сравнению со здоровой. В этот же период были выражены боли в области перелома, чего не наблюдалось у первой больной.

В последующие периоды наблюдения (7—9-й месяцы), когда у больной М. (первичное сращение костей при прочном остеосинтезе) отмечено восстановление функционального состояния поврежденной конечности в целом (7-й месяц), у больного Н. (вторичное сращение перелома) все еще сохранялись выраженные ней-ро-циркуляторные сдвиги, наблюдались явления снижения упруго-вязкого состояния стенки мелких артерий поврежденной ноги и повышение температурного показателя кровоснабжения кожи поврежденного сегмента. Эти данные позволяют думать о развитии явлений активной гиперемии тканей поврежденной конечности.

Восстановление функционального состояния поврежденной конечности у больного Н. наблюдалось в значительно более поздний период (12 месяцев), чем у первой больной (7 месяцев).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различной направленности сосудистой реакции на поврежденной конечности у двух групп больных.

У первой группы больных отломки были прочно скреплены при помощи различных методов компрессионного остеосинтеза и наблюдалось первичное сращение перелома. Данные электрофизиологического обследования у больных этой группы (увеличение

показателя объемного пульса, тип кривой пульсовой волны, уменьшение скорости распространения пульсовой волны, увеличение температурного показателя кровоснабжения кожи) свидетельствовали о снижении упруго-вязкого состояния стенки сосудов поврежденной конечности. Это, в свою очередь, позволило считать, что репаративная регенерация костной ткани протекала на фоне артериальной гиперемии тканей поврежденной конечности. Гиперемия как физиологически целесообразное явление при сращении переломов (Ю. Г. Залозный, 1964; А. В. Русаков, 1959; Baum-gartle et al., 1958, и др.) обеспечивает более быстрые темпы течения репаративной реакции костной ткани, что мы и наблюдали у больных при прочном остеосин-тезе.

Напротив, у больных второй группы (непрочный остеосинтез) не удалось создать оптимальные условия в области перелома. Репаративная регенерация у этих больных протекала при образовании периосталь-ного регенерата, иногда значительного по объему. У больных этой группы наблюдалась иная сосудистая реакция в процессе сращения перелома, чем у больных первой группы. Данные электрофизиологического обследования свидетельствовали о повышении упруго-вязкого состояния (снижение величины объемного пульса, увеличение скорости распространения пульсовой волны, снижение температурного показателя кровоснабжения кожи) стенки сосудов поврежденной конечности до тех пор, пока не наступало прочное скрепление отломков мозолью. В этот период наблюдались изменения в состоянии стенки сосудов в сторону снижения ее тонуса (увеличение показателя объемного пульса, температурного показателя кровоснабжения, уменьшение скорости распространения пульсовой волны), т. е. у больных при вторичном сращении переломов можно было думать о снижении уровня кровотока, которое наблюдалось в периоды, когда отсутствовало прочное скрепление отломков (периоды иммобилизации и прекращения ее).

Уместно предположить, что это обстоятельство, « также возможная повторная травматизация путей циркуляции крови (при условии сохранения подвижности отломков) приводит к увеличению сроков сра-

52

щения перелома на фоне образования регенерата значительного объема.

Можно думать также, что описанные выше изменения в состоянии периферического кровообращения имеют нейро-гуморальную природу и определяются нейрорефлекторным компонентом, а также влиянием вазоактивных агентов, которые участвуют в регуляции тонуса периферических сосудов.

Проведенное В. Д. Кусковым исследование дозволило выяснить некоторые физиологические особенности репаративной регенерации костной ткани при компрессионном остеосинтезе.

Вопросы репаративной регенерации всесторонне изучаются. Данные многочисленных авторов позволяют считать, что'Б настоящее время хирург в состоянии в известной мере предупреждать возможные нарушения процесса регенерации костной ткани, т. е. управлять ходом регенеративного процесса.

Приведенные данные лишний раз подтверждают верность высказанных Н. И. Пироговым основных положений, которыми необходимо руководствоваться при лечении больных-с переломами костей и в настоящее время. Эти положения следующие:

«...1) вправив разошедшиеся концы переломленной кости, нужно удержать их в прикосновении; 2) для удержания в прикосновении концов переломленной кости нужно избирать преимущественно те десмургические приборы, которых действие надежно и верно, а наложение просто и скоро; 3) наконец, должно постоянно следить за ходом осложнений, сопровождающих более или менее каждый перелом» *.

* Н И Пирогов Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов, СПб., 1854.

Глава IV

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ,

ПОДВЕРГШИХСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

С 1951 по 1964 г. под нашим наблюдением находилось 711 больных, которым произведено 716 операций'. Среди больных мужчин было 428, женщин — 283. Возраст больных колебался от 10 до 82 лет. Наиболее часто оперативное вмешательство предпринималось у больных в возрасте от 16 до 50 лет (75,7%).

По поводу перелома бедра оперативному лечению подверглось 129 человек, голени—345, плеча—112, предплечья — 125 человек.

У одного больного (перелом плеча) операция произведена дважды в связи с неудачной первой, у другого больного произведен остеосинтез двух плечевых костей, у одного больного с двусторонним переломом костей предплечья произведен остеосинтез на обоих предплечьях и, наконец, у двоих больных произведен остеосинтез двух бедер. Таким образом, всего произведено 716 операций у 711 больных.

Ряд операций выполнен у больных с переломом обеих костей предплечья, когда остеосинтез производился как на локтевой, так и на лучевой костях. Поэтому общее количество фиксированных костей 769.

Среди больных рабочих и служащих было 72%, военнослужащих и колхозников—2,1%, учащихся, иждивенцев и пенсионеров — 25,9%.

Транспортная травма у больных составила 15,3%, бытовая—43,5%,   спортивная — 16,7%,   производственная — 24,4%.

89% больных поступили в клинику в срок до 5 суток после травмы, 10,2%—6—30 суток и 0,8%—от 31 до 40 суток. Таким образом, оперативному вмешательству подверглись больные с преимущественно свежими переломами. Позднее поступление ряда больных в клинику объясняется предварительным лечением в

[ В настоящей работе приведены также некоторые результаты применения различных способов компрессионного остеосинтеза, которые были внедрены в практику в последующие годы. Они характеризуют основные направления в дальнейшей разработке проблемы остеосинтеза.

других лечебных учреждениях и переводом их в клинику для последующего оперативного лечения.

73,8% операций сделано в периоде от 1 до 10 суток после травмы, 19,4% —от 11 до 20 суток, 6,2% —от 21 до 40 суток, 0,6% — от 41 до 50 суток.

Из данных о сроках поступления больных в стационар и сроках оперативных вмешательств видно, что нами подвергнут анализу контингент больных с относительно небольшим сроком после травмы.

У значительной части больных задержка оперативного вмешательства, с одной стороны, объяснялась поздним поступлением их в клинику, а также появлением различных осложнений (пневмонии, эпидермаль-ные пузыри, выраженный отек конечностей и др.), препятствующих производству операции до их ликвидации, с другой стороны, мы в некоторой степени также считались с данными литературы о целесообразности отсрочки оперативных вмешательств при переломах на 5—10 суток. В процессе накопления опыта мы убедились. что такая точка зрения не оправдывает себя, гак как, во-первых, оперативное вмешательство, произведенное в ранние сроки (1—3-й сутки), выполняется легче, во-вторых, во время ранней операции не разрушается молодая костная мозоль и, в-третьих, раннее

оперативное вмешательство позволяет сократить не только срок пребывания больного^в клинике, но и срок его нетрудоспособности.

Локализация переломов и способы фиксации представлены в табл. 2.

Данные таблицы показывают, что в клинике применялись различные способы фиксации отломков. В качестве фиксаторов использовались: металлические стержни—224   раза,   балки—282,   винты—117, гвоздь-винт—12, прочие металлические конструкции — 20, комбинированный металлический остеосин-тез — 32 раза.

Металлический стержень чаще применялся при переломах бедренной и локтевой костей, металлическая балка — при метафизарных переломах большеберцо-вой, диафизарных переломах лучевой кости и при переломах хирургической шейки плеча.

Наряду с металлическим остеосинтезом, в клинике нашел применение и остеосинтез костными трансплантатами (54 раза), шелковыми или кетгутовыми лигатурами (23 раза).

Костные гомотрансплантаты заготовлялись в лаборатории  консервирования   тканей   (зав. — проф. Н. Г. Карташевекий) Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института переливания крови и лаборатории консервации тканей Военно-медицинской академии (начальник лаборатории—С. В. Рыжков). Гомотрансплантаты заготовлялись от трупов скоропостижно скончавшихся людей, не страдавших злокачественными новообразованиями, туберкулезом, сифилисом, а также острыми инфекционными заболеваниями и экзогенными интоксикациями. Взятые в асептических условиях гомотрансплантаты (участки ребер, малобер- • цовая кость .и др.) консервировались замораживанием при температурном режиме от —25 до —183° и использовались в сроки от 1 до 632 дней после их заготовки.

Наибольшее количество операций выполнено под местным обезболиванием (79%). Из способов местной анестезии предпочтение отдавалось внутрикостному обезболиванию, как наиболее эффективному и простому. Преимущество этого вида обезболивания перед другими способами местной анестезии состоит в широ

ких возможностях получения не только хорошего обезболивающего эффекта, но и снятия как рефлекторного, так и физиологического тонуса мышц. Последнее в значительной степени облегчало выполнение операции.

Внутрикостная анестезия применялась по методике, разработанной коллективом сотрудников клиники, в том числе и автором настоящего труда (И.Л.Круп-ко, А. В. Воронцов, С. С. Ткаченко, 1955).

Внутрикостной анестезии присущ серьезный недостаток: необходимость наложения жгута, что обусловливает появление болезненных ощущений от сдавле-ния тканей. С целью уменьшения этих болевых ощущений, а также'' для исключения отрицательных эмоциональных воздействий, связанных с вмешательством, в клинике широко применялось потенцированное обезболивание (А. А. Никитин, С. С. Ткаченко, 1959; Ю. И. Овчинников, Ю. Н. Юрьев, 1962). Наркоз (чаще интратрахеальный с миорелаксантами) применялся при остеосинтезе переломов бедра, плеча и предплечья.

У всех больных с профилактической целью применялись антибиотики в виде обкалывания краев раны во время операции и внутримышечных инъекций пенициллина в течение 3—5 дней после операции.

Изучение ближайших и отдаленных результатов лечения у лиц, перенесших операцию, проводилось путем личного обследования. Отдаленные результаты изучены после 638 операций (88,9%) в срок после операции от 6 месяцев до 10 и более лет.

Оценка результатов лечения производилась по В. В. Гориневской.